G2018025南京森林警察学院

固定式不锈钢垃圾桶及多功能酶标仪项目公开采购公告

南京森林警察学院拟对固定式不锈钢垃圾桶及多功能酶标仪项目进行公开采购，欢迎有合适资质的单位参与本次公开采购活动。具体如下：

一、对参与报价公司的要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况的单位。

（二）具有良好的银行资信、商业信誉和综合实力，能够满足学校要求，无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（三）提供全套注册和资质证明文件并对单位基本情况介绍。

（四）有近3年内和类似单位合作的类似案例。

（五）不得挂靠第三方单位参与本次采购活动，取得供货资格后不得将项目全部或部分转包、分包，否则经查实后，学校立即终止合同，由此引起的一切后果由其自行承担。

二、基本情况：

（一）项目内容：本次采购共有两个分包，分别为分包一：固定式不锈钢垃圾桶，分包二：多功能酶标仪。报价人可以就其中一个分包进行报价，也可以两个分包合并报价，同一分包内容不拆分。

（二）质量要求：报价人保证供应产品均为全新、原装、正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须货物完好，物品配件齐全，并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。同时确保学校在使用、接受本合同标的物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，且一旦出现侵权纠纷，由项目成交人负全部责任。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该报价人负全责。

（三）交付要求：

1.完成时间：分包一合同签订后  10 日内完成全部供货、安装及验收工作, 并提供相应服务，保证项目交付，使用方验收通过。

分包二合同签订后 60 日内完成全部供货、安装及验收工作, 并提供相应服务，保证项目交付，使用方验收通过。

2.实施地点：南京市花园路11号/南京市仙林大学城文澜路28号

（四）项目主要技术要求等：见附件一（注：其中“*”为必符指标）

（五）质保及售后：分包一自产品验收合格之日起，由产品供应厂家及报价人共同承诺免费为合同内产品提供不低于 3 年的原厂免费质保。在质保期内，一旦发生质量问题，项目成交人保证在接到通知日的 1 小时内进行响应，并在 4小时内组织人员到现场进行检修，非不可抗力情况下12小时内必须维保好或用临时替代机替代，24小时内必须保证用户正常使用。确因产品本身质量问题的组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由项目成交人自行负责。质保期满后，根据学校要求提供充足的备品、备件，并保证成本维修。

分包二自产品验收合格之日起，由产品供应厂家及报价人共同承诺免费为合同内产品提供不低于1年的原厂免费质保。在质保期内，一旦发生质量问题，项目成交人保证在接到通知日的 4 小时内进行响应，并在 48小时内组织人员到现场进行检修，非不可抗力情况下48小时内必须维保好或用临时替代机替代，48小时内必须保证用户正常使用。随机提供必要的操作和维护专用工具。

确因产品本身质量问题的组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由项目成交人自行负责。质保期满后，根据学校要求提供充足的备品、备件，并保证成本维修。厂家在国内有维修中心，有专职的维修工程师，有备品备件库。

（六）培训：报价人应提供专业的培训队伍，培训时间不少于1个工作日，培训人员数量等由学校自由确定，具体时间地点由双方约定。在设备安装调试完成后，在学校对使用部门老师（数量、部门等均不限）提供免费培训（包括培训费、资料费等），培训内容包括但不限于从系统的性能、分析原理、软件及设备架构、故障判断及处理、系统和设备的操作要领、系统维护及保养、数据处理等方面对用户的人员进行理论和实际操作的培训，直至使用部门用户管理人员能独立进行系统管理、故障处理、日常测试维护等工作。报价人须在报价文件里详细列出培训方案。

三、报价及付款条件

（一）项目报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、安装费、检测费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

（二）学校不提供预付款，所有设备到货且验收合格后一次性付清所有款项。

（三）报价人须书面承诺愿意缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金质保期满无质量问题，无息退还。

（四）报价人可以对上述一个项目或所有项目进行报价，但是合并项目不得拆分报价，且最低价不作为成交保证，对成交结果学校不解释。

四、评审办法

由校方资产处组织相关专家结合报价文件内容从商务及技术、报价等因素进行综合评分，选取得分高者成交。

五、文件递交

请有意参与报价的单位于2018年11月2日14:00—14:30将报价文件一式三份（文件须密封、标注目录、标注页码和总页码，正反打印复印并胶装）送交至仙林大学城文澜路28号行政科研楼103室，逾期送达的文件将被拒绝。

六、联系人及联系方式

采购部门联系人：王华忠  胡京林

联系方式：025-85878721   85878966

技术部门联系人：蒋杏明、闫德民

联系方式：025-85878   85878746
                                                                                                    南京森林警察学院
                               2018年10月23日

附件一 ：项目主要技术要求等

分包一：固定式不锈钢垃圾桶，数量70组（仙林校区54组，花园路校区16组），预算7万

| 类型 | 固定式不锈钢垃圾桶 |  | 制作尺寸 | 940mm*W400mm*H1000mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 201#不锈钢板 | 顶盖部分：厚度≥1.0mm 表面均匀拉丝 |  |  |
|  |  | 桶身部分：厚度≥1.0mm 表面均匀拉丝 |  |  |
|  |  | 底脚部分：厚度≥1.0mm 表面均匀拉丝 |  |  |
|  | 不锈钢管料 | 45*75厚度≥1.0mm 22*33厚度≥1.0mm |  |  |
|  | 附件 | 两只内桶材质为玻璃钢，厚度需达到≥3.0mm。 |  |  |
|  |  | 钥匙、膨胀螺栓 |  |  |

其他要求：

1.外形美观大方，超强立体感，宽畅投递口，易于废品的投递；整体具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬、实用、牢固、防盗等功能。

* 2.经过剪板下料、折弯、冲孔、打磨、焊接成整体，表面必须看不到焊点及打磨痕迹。

3.左右两边两侧，为双层不锈钢板焊接。

4.桶身印有“可回收”“不可回收”细分内容标志及英文字样，且丝网印刷。

5门上设有美观、大方、安全的专用三角锁具装置，桶底脚设有坚实的固定装置，防盗且专业技术固定。

产品样式如下图（仅供参考）：

分包二：酶标仪一台、预算5.4万

一、主要用途：

可快速任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照。

二、工作环境要求：

电源：12VDC（100V-240V宽幅输入）；温度，5℃~40℃；温度，10%~90%。

三、技术参数及要求：

★（一）Windows XP嵌入式系统控制完成编辑、测试、存储及打印工作；低功率6V10W卤钨灯光源，自动开关节能设计，灯泡易更换；编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用；单板多项测试功能，同一板可进行多达12种不同检验项目的测试；测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果；线性度范围±0.5%或<0.025A；重复性范围<0.1%或±0.002A。

（二）具有震荡功能，震荡速度和时间可调；图形化界面可视化酶标板图设计，全中文操作系统；样本信息录入有列表式和卡片式，可直接输入样本号、姓名等信息；测量数据可按板、行或列直接导出到MS Excel中进一步分析。

（三）8通道零色散单模光纤测量系统，酶标孔中心自动定位功能，具备系统自检和诊断功能；可横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试的起始位和终止位，可自动编号；可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照；具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；可按标本号、姓名进行结果查询，可自动跟踪分析标本的每个项目数据变化趋势；具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；适用于平底、U型和V型底等国内外各种大小不同的96微孔酶标板。

（四）光源：寿命5000小时以上；波长范围：400~750nm；滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片。

（五）测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、支持凝集扫描、外部计算机控制测量；空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白；计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程。

（六）检测速度：单波长﹤3秒／96孔，双波长﹤6秒／96孔；测量范围：0.0000-4.5000Abs；分辨率：0.0001A；通道差异：<0.01A；显示：嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线；存贮：500个以上检测程序和500块96孔板检测结果，200种酶标板格式，100000个以上测试结果。

（七）接口：4个USB双向通讯口，1个RS232接口，1个VGA接口，1个键盘接口和1个鼠标接口。

四、基本配置：

主机1套、鼠标键盘1套、电源线 1根、说明书 1份（说明书必须说明设备如何使用、参数如何设置、设备操作的注意事项及安全条款等）。

附件二：评审办法

分包一：

| 序号 | 项目及编号 | 基础分值 | 评分标准 | 所在 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务及技术分 N1 | 40 | （1）报价人提供近3年来签署的类似案例（以其自身合同为准），要求必须提供与最终用户签订的合同复印件（原件备查），每提供一个合同案例得2分，否则不得分，最高得6分。（0-6分） |  |
|  |  |  | （2）报价人提供有效期内的ISO系列质量管理体系认证的，有1个得1分，最高得2分，不提供不得分。（0-2分） |  |
|  |  |  | （3）报价人对报价文件具体需求的响应程度：基本响应主要技术指标、参数要求的得4分，在此基础上有正偏离的每项加0.5分（超出指标须有实际意义），最高不超过4分；有负偏离的每项减1分，负偏离超过2项本项不得分。（0-8分） |  |
|  |  |  | （4）根据报价人提供的详细、全面、切实可行的项目实施方案、调试验收方案、售后服务方案、培训方案进行比较打分。优得10-13分，良得6-9分，中得3分，差得0分。（0-13分） |  |
|  |  |  | （5）报价人提供本地化服务支持，并提供证明文件。（0-3分） |  |
|  |  |  | (6) 质保在响应文件的基础上延长1年加2分，未响应的不得分。（0-4分） |  |
|  |  |  | （7）根据报价人文件编制完整程度，格式规范程度、装订整齐程度等进行比较打分，其中目录内容对应易查找，真实、完整，加1分，如出现未编写目录、页码以及计算错误、未正反打印复印等情形，将扣除该项全部分值，本项目最高得分2分。（0-2分） |  |
|  |  |  | (8) 根据报价文件所承诺的其他优惠条件进行打分，最高得分不超过2分。（0-2分） |  |
| 2 | 价格分 N2 | 60 | 价格最低的有效报价人的最终报价为评审基准价，其价格分为60分。其他有效报价人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价/报价）×基础分值；有效报价人是指实质上响应文件要求的所有报价人。分值保留小数点后2位。 |  |
| 3 | 总分N |  | N＝N1＋N2 |  |

附件三：

建议格式文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

报价人：_________

______年____月____日

# 报价文件索引目录表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 报价材料 |  | 报价一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 分项报价明细表 |  |  |  |  |
|  |  | 关于保证金的承诺函 |  |  |  |  |
| 商务及技术材料 |  | 报价函 |  |  |  |  |
|  |  | 关于资格文件的证明函 |  |  |  |  |
|  |  | # 资格证明文件（按顺序提供） |  |  |  |  |
|  |  | 响应截止时间前三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 |  |  |  |  |
|  |  | 偏离表 |  |  |  |  |
|  |  | 报价人资格声明 |  |  |  |  |
|  |  | 拟派项目负责人情况表及拟派本项目成员情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 近三年内同类服务业绩 |  |  |  |  |
|  |  | 关于对报价产品承担质量责任的声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 报价人应提交的其他文件 |  |  |  |  |

此表应放置报价文件第一页。

报价一览表

货币单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价，为一次性报价方式。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

分项报价明细表（按分包提供）

货币单位：元  人民币

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 供货期 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1.此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次最后报价。

2.项目如有分包，请各报价人按投报的分包分别列表。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

关于保证金的承诺函

致 南京森林警察学院：

自合同签订之日起，我单位愿意缴纳人民币：           元（大写：                合同金额的5%）作为保证金，并无条件服从贵方关于保证金的规定。

若未按要求提交保证金，我单位将自动放弃本项目，所造成的损失均由我单位承担。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

关于资格文件的证明函

致 南京森林警察学院：

本单位愿就贵校组织实施的编号为G2018025的采购活动进行报价。本单位所提交的报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

资格证明文件目录

包含但不限于以下几种：

一、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围（如营业执照或法人登记证书等）；

二、上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

四、法定代表人证明文件及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

五、响应函；

六、有效期内的ISO系列管理体系认证；

七、根据本文件采购需求还需提供的其他证明文件

注：以上均须复印件加盖公章。

须知：

1.报价人应提交相关证明文件以及提供其他有关资料；

2.报价人提供的资格文件将由学校使用，并据此进行评价和判断，确定其资格和履约能力。

3.报价人提交的文件将给予保密，但不退还。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                         。

主要专业技术能力有：                   。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

法定代表人资格证明

致 南京森林警察学院：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码        现任我单位         职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：              身份证号码：

统一社会信用代码：            单位类型：

经营范围：

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

粘贴法定代表人（身份证复印件，正反面）

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（报价人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就本项目一切活动的合法授权代表，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

授权代表无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

报价人名称（公章）：_____________________________

日期：__________________________________

响应函

致 南京森林警察学院：

根据贵方的       号文件，正式授权下述签字人________ (姓名和职务)代表我方_________（报价人的名称），全权处理本次项目的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按公告文件规定的各项要求，向学校提供所需服务。

2.我们已详细审核全部公告文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的报价文件接收截止时间起遵循本报价文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在报价文件接收截止时间后规定的有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的保证金可被贵方没收，并列入学校的黑名单。

5.同意向学校提供可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据公告文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在公告文件规定的时间完成项目，交付学校验收、使用。

7.遵守公告文件中要求的收费项目和标准。

8.与本报价人有关的正式通讯地址为：

地   址：

电话/传真：

9.与本报价人有关的正式开户银行：

开户银行：

账   号：                      _

10.与本报价人有关的正式联系人员：

报价人代表姓名（签字）：

报价人代表联系方式：

11.与本报价人有关的正式单位信息：

报价人人名称（公章）：

日    期：       年    月   日

偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离： |  |  |  |  |
| 交货方式 | 免费送至学校使用人 |  |  |  |
| 交货地点 | 校方指定 |  |  |  |
| 付款方式 | 学校不提供预付款，全部到货安装完毕且验收合格后统一付款。 |  |  |  |
| 保证金 | 提交合同价5%的保证金 |  |  |  |
| 质保及售后 |  |  |  |  |
| 备品备件 | 提供项目内产品相应备品备件 |  |  |  |
| 完工时间 | 合同签订后 日内 |  |  |  |
| 相关授权 或来源证明 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 技术偏离： |  |  |  |  |

注：1.报价人提交的文件中的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人完全接受文件的要求。

2.技术偏离情况由报价人自行粘贴填写。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于查阅。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

报价人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产：万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债：万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

拟派项目负责人情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职务 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 工作年限 |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业/执业资格 |  |  | 取得职业/执业资格时间 |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （类型/金额） |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

注：

1.须提供相关证明材料。

2.项目负责人一旦确定，原则上不再变更，若变更，须征得学校同意。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

拟派本项目成员情况表

项目名称:______________                           项目编号:______________

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 项目组中担任的职务 | 技术职称 | 相关工作年限 | 类似项目经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

提供2018年以来报价人为其办理的任意2个月社保证明，以保险管理部门出具的证

明为准。

1.须提供相关证明材料；

2.项目组成员一旦确定，原则上不再变更，若变更，须征得学校同意。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

近三年内同类服务业绩

（2015年10月1日起算）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 起止时间 | 项目实施地 | 合同金额 | 业主评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

2.业绩时间以合同签订时间为准。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

关于对报价产品承担质量责任的声明函

致 南京森林警察学院：

我单位保证所供应产品质量完全合格，符合国家及行业标准，且完全能满足贵单位对于质量、品名、规格的要求。

若因我单位提供的标的物质量问题而引起的一切后果，责任均由我单位承担。

特此声明

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

报价人应准备的其它文件

包括但不限于以下内容：

一、项目实施方案（包括但不限于拟投入的生产设备、安装机械、现场人员的综合能力等）

二、验收方案（包括但不限于验收标准、验收依据、验收程序等）

三、售后服务方案（含响应时间、响应方式、服务承诺、备品备件提供及质保期满后服务

等）、

四、培训方案（包括但不限于培训目标、培训内容、培训指导者、培训对象、培训日期与时

间、培训场所与设备以及培训方法等）

五、售后服务机构、人员的情况介绍：提供报价人有关售后服务的管理制度，售后服务机构

的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力

六、产品主要技术指标和性能、生产产地、品牌、规格型号等详细资料

七、报价人根据自身实际情况编写的其它认为应提交的文件

注：以上内容，由报价人结合本文件评标办法的要求详细描述并提供相关证明文件，并由报价人结合自身实际情况分别阐述，加以承诺，并装订在册

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：