G2017021南京森林警察学院

涉案视频勘查仪及配套设备项目公开采购公告

南京森林警察学院拟对涉案视频勘查仪及配套设备项目进行公开采购，欢迎有合适资质的单位参与本次公开采购活动。具体如下：

一、对参与报价公司的要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况和商业信誉的单位。

（二）具有良好的银行资信、商业信誉和综合实力，能够满足学校要求，无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（三）提供全套注册和资质证明文件(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明，组织机构代码证、银行开户许可证、法定代表人或正式授权代表的授权文件等)，并对单位基本情况介绍。

（四）有近3年内和类似单位合作案例。

（五）若不是生产商报价，则报价人须提供所投产品的生产厂商或总代理授权书。

二、基本情况：

（一）项目地点：南京森林警察学院仙林校区

（二）项目预算：人民币19.8万元（大写：壹拾玖万捌仟元）

（三）质量要求：报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，提供仪器设备的安装操作手册、操作软件及中文说明书等技术文件1份及质量保证书和产品软件等全套资料，满足本次采购的要求。供货时必须货物完好，物品配件齐全，并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该报价人负全责。

（四）项目内容：

1.涉案视频勘查仪一套：能够实现视频高速下载及播放、视频物证采集、视频物证检验。

2.辅助设备：涉案视频现场勘查箱一套，含硬盘高速对拷机、硬盘底座、激光测距仪、手持GPS、高速硬盘及优盘、硬盘录像机拆解工具等。

具体技术参数及内容要求见附件一

（五）交付要求：

1.完成时间：得到学校电话或者书面通知后15日内完成全部供货、安装及验收工作, 并提供相应服务，保证项目交付，使用方验收通过。

2.实施地点：学校侦查系指定地点。

（六）售后及培训

1.仪器安装调试合格后,由报价人工程师为学校操作人员做现场基本操作培训；仪器使用一段时间后,由报价人应用专家为学校操作人员提供免费国内应用培训。

2.仪器保修期：一年。保修期内免费提供需要的零配件及消耗品。7*24小时响应时间服务；设备出现故障，12小时内完成修复，否则提供同等型号的备机，供校方无偿使用。

3.保修期外长期提供维修服务，仪器新配件以市场最优惠价格供应。

4.报价人为学校提供长期的技术支持，为学校的技术问题免费提供指导和帮助。用户在使用过程中的所有相关技术疑难和实际问题可直接咨询报价人应用技术专家，并免费提供已开发的操作软件版本升级服务和其它相关服务。

5.若在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，学校有权向报价人提出索赔，报价人应承担一切责任。

6.学校有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，报价人有义务为学校监造人员提供方便。

7.由报价人负责提供基本操作及应用培训。

三、报价及付款条件

（一）项目报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、安装费、检测费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

（二）学校不提供预付款，所有设备到货且验收合格后一次性付清所有款项。

（三）报价单位须书面承诺愿意缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金一年无质量问题，无息退还。

（四）报价单位可以对上述一个项目或所有项目进行报价，但是合并项目不得拆分报价，且最低价不作为成交保证，对成交结果学校不解释。

四、评审办法

由校方资产处、纪委、使用部门及相关专家结合报价文件内容综合评议确定。

五、文件递交

请有意参与报价的单位于2017年6月16日9:00—9:30将相关文件递送至我校采购联系人（密封，一式叁份，文件需装订成一册并标注页码和总页码），逾期送达的文件将被拒绝。

六、现场勘察及答疑

本项目要求必须进行现场勘察，时间：2017年6月9日中午13：00-13:30（过期不候）。

七、联系人及联系方式

采购联系人：黄巧兴  胡京林

联系方式：025-85878721  85878966

技术联系人：许杰

联系方式： 025-85878913
                                                                                                  南京森林警察学院
                            2017年6月5日

附件一：具体技术参数及内容要求

软件要求：

视频高速下载及播放：勘查任务管理、视频高速下载、勘查信息记录、视频播放；视频下载要求速度不低于80兆/秒；要求兼容主流视频格式；视频物证采集：摄像头信息、案件信息、GPS信息、时间校正信息、采集人员信息、测量检验样本信息、镜头变形检验样本信息、颜色检验样本采集；视频物证检验：身高尺寸检验、镜头校正检验、颜色校正检验；硬盘快速对拷机要求速度到达百兆/秒。

硬件要求:

CPU：i7-6650U；2.2GHz-3.4GHz；三级缓存：4M；核显：HD540

内存：8GB
存储：256GB
屏幕：12.3英寸 PixelSense显示屏
分辨率：2736x1824(267PPI)
宽高比：3:2
触控：10点触控
端口：全尺寸USB3.0、microSD读卡器、耳机插孔Mini DisplayPort、键盘盖端口、

SurfaceConnect

摄像头：前置500万像素；后置800万像素自动对焦摄像头

电池：支持播放视频9小时

操作系统：Windows10中文版

配件：硬盘对拷器、USB3.0移动硬盘、50m手持激光测距仪、手持高精度GPS、USB转网口、Mini DP 转VGA适配器、易驱线、高速U盘、网线、航空器材箱

其他功能参数：

支持多种离线视频采集手段,包括：U盘、移动硬盘、硬盘对拷、DVR下载；支持对现场视频点位分布图的制作；支持对GPS坐标信息的自动提取；支持对视频进行摘要处理。

以上技术参数与功能要求需要投标人逐条说明，本项目只接收符合或优于该技术参数与功能要求的产品。

附件二

建议格式文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

报价人：_________

______年____月____日

关于资格文件的证明函

南京森林警察学院：

本单位愿就贵校组织实施的编号为G2017021的采购活动进行报价。本单位所提交的报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（报价人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就本项目一切活动的合法授权代表，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

授权代表无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

报价人名称（公章）：_____________________________

日期：__________________________________

报价人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产：万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债：万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于保证金的承诺函

致：南京森林警察学院：

自合同签订之日起，我单位愿意缴纳人民币：           元（大写：                合同金额的5%）作为保证金，并无条件服从贵方关于保证金的规定。

若未按要求提交保证金，我单位将自动放弃本项目，所造成的损失均由我单位承担。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于对报价产品承担质量责任的声明函

致：南京森林警察学院：

我单位保证所供应产品质量完全合格，符合国家及行业标准，且完全能满足贵单位对于质量、品名、规格的要求。

若因我单位提供的标的物质量问题而引起的一切后果，责任均由我单位承担。

特此声明

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

参加本项目实施组成人员资历一览表

（一人一表）

报价文件中应提供有关设计、监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、履历、类似项目或工作经验等。报价文件需详细注明该人员在本项目中所承担的任务和责任，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有其提供的服务均已包含在合同总价内，并在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |
| 技术认证 |  |  |  |  |  |
| 2.工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目或工程 |  |  | 项目中任职 | 备注 |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

商务条款偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货方式 | 免费送至学校使用人 |  |  |  |
| 交货地点 | 校方指定 |  |  |  |
| 付款方式 | 学校不提供预付款，该批次所有货物全部到货，安装完毕且验收合格后统一付款。 |  |  |  |
| 保证金 | 提交合同价5%的保证金 |  |  |  |
| 质保及售后 |  |  |  |  |
| 备品备件 | 提供项目内产品相应备品备件 |  |  |  |
| 供货期限 | 合同签订后15日内 |  |  |  |
| 相关授权 |  |  |  |  |
| 税收缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 社保缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与公告文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列

在偏离表中，否则将认为报价人完全接受公告文件的要求。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价一览表

（按分项提供）

报价人全称（加盖公章）：

货币单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价，为一次性报价方式。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

分项报价明细表

报价人全称（加盖公章）：

采购编号：G2017021

货币单位：元人民币

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 供货期 |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：1.以上报价包含为完成本次项目所包含的所有费用。

2.项目成交人须开具增值税专用发票，并配合学校完成后期相关手续。

3.请报价人按照公告文件要求分别报价，并计算总价。

4.报价人可另行制作企业简介、技术说明以及质量服务承诺等文件一并提供。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价人应提交的其它文件

- 售后服务方案（含响应时间、响应方式、服务承诺、备品备件提供及质保期满后服

务等）、验收方案、培训计划等

二、售后服务机构、人员的情况介绍：提供报价人有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力

三、货物主要技术指标和性能、生产产地、品牌、规格型号等详细资料

四、详细的交货清单

五、报价人根据自身实际情况编写的其它认为应提交的文件

备注：以上几项内容由报价人结合自身实际情况分别阐述，加以承诺，并装订在册。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日