G2017025南京森林警察学院热成像仪项目公开采购公告

南京森林警察学院拟对热成像仪项目进行公开采购，欢迎有合适资质的单位参与本次公开采购活动。具体如下：

一、对参与报价公司的要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况的单位。

（二）具有良好的银行资信、商业信誉和综合实力，能够满足学校要求，无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（三）提供全套注册和资质证明文件(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明，组织机构代码证、银行开户许可证、法定代表人或正式授权代表的授权文件等)，并对单位基本情况介绍。

（四）生产体系通过ISO9001、ISO14001等认证。

二、基本情况：

（一）项目地点：南京森林警察学院仙林校区

（二）项目预算：人民币15.8万元

（三）质量要求：报价人提供的货物应是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，满足本次采购的要求。供货时必须货物完好，物品配件齐全，并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该报价人负全责。

（四）项目内容及技术参数：

1.热成像仪 数量1个

| 红外系统 |  |
| --- | --- |
| 探测器 | 非制冷焦平面阵列 |
| 像元数 | 384×288～384×288 |
| 像元尺寸 | 17μm～24μm |
| 响应波段 | 7.5～13.5μm |
| 焦距 | 35～100mm |
| 视场角 | 5.75°*4.31° |
| 空间分辨率 | 0.8～0.26mrad |
| 调焦方式 | 电动调焦 |
| NETD | ≤50mK@30℃ |
| 图像帧频 | ≥25Hz |
| 图像处理 | 数字图像细节增强（DDE） |
| 显示 | 双目OLED显示（亮度、对比度可调） |
| 可见光系统 |  |
| CCD | 1/3英寸CCD |
| 像元数 | 976(H)x582(V) |
| 响应波段 | 可见光波段 |
| 焦距 | f=4～92mm连续可变（F#1.5-3.6） |
| 视 场 角 | 2.2°～49°（水平） |
| 变焦 | 电动（23倍电子变焦系统） |
| 对焦 | 自动/电动 |
| 电子快门 | 1/100-1/10000秒 |
| 水平清晰度 | 彩色650TVL，黑白700TVL |
| 最低照度 | 彩色0.04Lux(50IRE@F1.5)，黑白0.004Lux(50IRE@F1.5) |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 动态侦测 | 支持 |
| 存储功能 |  |
| 存储方式 | SD卡（存储容量根据SD卡大小， 8G，16G可选） |
| 录像存储 | AVI格式，可至少存储5小时录像文件 |
| 电源及接口 |  |
| 电池类型 | 锂电池，可充电 |
| 电池工作时间 | 保证不低于5小时连续工作 |
| 自动休眠 | OLED自动感应休眠 |
| 环境参数 |  |
| 湿度 | 工作及储存在10%到95%下,非冷凝 |
| 防护等级 | IP66 |
| 物理特性 |  |
| 外观尺寸 | ≤230mm x 175mm x 90mm |
| 重量 | ≤2.1kg（含电池） |

示例图片：

（五）交付要求：

1.完成时间：接到学校电话或者书面通知后15日内完成全部供货、安装及验收工作, 并提供相应服务，保证项目交付，使用方验收通过。

2.实施地点：特警学院指定地点。

（六）质保及售后：自项目验收合格之日起，由设备供应厂家及中标人共同承诺免费为合同内产品主体部分提供不低于 2 年原厂免费质保（电池、充电器、天线的免费质保期为1年）。在质保期内，一旦发生质量问题，项目成交人保证在接到通知的2小时内进行响应，并能在12小时内组织人员到现场进行检修，确因设备本身质量问题的能组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由项目成交人自行负责。设备出现故障在24小时内不能修复的，免费提供同等型号的设备供招标人使用，直至故障修复。质保期满后，能根据学校要求提供充足的备品、备件，并保证成本维修。

(七)培训：报价人应提供专业的培训队伍。在设备安装调试完成后，在学校对使用部门老师进行免费培训（包括培训费、资料费等），培训内容包括但不限于从系统的性能、分析原理、软件及设备架构、故障判断及处理、系统和设备的操作要领、系统维护及保养、数据处理等方面对用户的人员进行理论和实际操作的培训，直至使用部门用户管理人员能独立进行系统管理、故障处理、日常测试维护等工作。报价人须在报价文件里详细列出培训方案。

三、报价及付款条件

（一）项目报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、安装费、检测费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

（二）学校不提供预付款，所有设备到货且验收合格后一次性付清所有款项。

（三）报价单位须书面承诺愿意缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金质保期满无质量问题，无息退还。

（四）报价单位可以对上述一个项目或所有项目进行报价，但是合并项目不得拆分报价，且最低价不作为成交保证，对成交结果学校不解释。

四、评审办法

由校方资产处、使用部门及相关专家结合报价文件内容综合评议确定。

五、文件递交

请有意参与报价的单位于2017年11月15日9:00—9:30将相关文件（密封，一式叁份，文件需装订成一册并标注页码和总页码）送交至仙林大学城文澜路28号行政科研楼103室，逾期送达的文件将被拒绝。

六、联系人及联系方式

采购联系人：王华忠  胡京林

联系方式：025-85878721   85878966

技术联系人：柳迪文

联系方式： 025-85878962

南京森林警察学院
                             2017年11月6日

附件一

建议格式文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

报价人：_________

______年____月____日

关于资格文件的证明函

南京森林警察学院：

本单位愿就贵校组织实施的编号为G2017025的采购活动进行报价。本单位所提交的报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（报价人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就本项目一切活动的合法授权代表，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

授权代表无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

报价人名称（公章）：_____________________________

日期：__________________________________

报价人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产：万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债：万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于保证金的承诺函

致：南京森林警察学院：

自合同签订之日起，我单位愿意缴纳人民币：           元（大写：                合同金额的5%）作为保证金，并无条件服从贵方关于保证金的规定。

若未按要求提交保证金，我单位将自动放弃本项目，所造成的损失均由我单位承担。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于对报价产品承担质量责任的声明函

致：南京森林警察学院：

我单位保证所供应产品质量完全合格，符合国家及行业标准，且完全能满足贵单位对于质量、品名、规格的要求。

若因我单位提供的标的物质量问题而引起的一切后果，责任均由我单位承担。

特此声明

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

参加本项目实施组成人员资历一览表

（一人一表）

报价文件中应提供有关设计、监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、履历、类似项目或工作经验等。报价文件需详细注明该人员在本项目中所承担的任务和责任，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有其提供的服务均已包含在合同总价内，并在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |
| 技术认证 |  |  |  |  |  |
| 2.工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目或工程 |  |  | 项目中任职 | 备注 |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

商务条款偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货方式 | 免费送至学校使用人 |  |  |  |
| 交货地点 | 校方指定 |  |  |  |
| 付款方式 | 学校不提供预付款，该批次所有货物全部到货，安装完毕且验收合格后统一付款。 |  |  |  |
| 保证金 | 提交合同价5%的保证金 |  |  |  |
| 质保及售后 |  |  |  |  |
| 备品备件 | 提供项目内产品相应备品备件 |  |  |  |
| 供货期限 | 合同签订后 日内 |  |  |  |
| 相关授权 |  |  |  |  |
| 税收缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 社保缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与公告文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列

在偏离表中，否则将认为报价人完全接受公告文件的要求。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价一览表

（按分项提供）

报价人全称（加盖公章）：

货币单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价，为一次性报价方式。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

分项报价明细表

报价人全称（加盖公章）：

采购编号：G2017025

货币单位：元人民币

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 供货期 |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：1.以上报价包含为完成本次项目所包含的所有费用。

2.项目成交人须开具增值税专用发票，并配合学校完成后期相关手续。

3.请报价人按照公告文件要求分别报价，并计算总价。

4.报价人可另行制作企业简介、技术说明以及质量服务承诺等文件一并提供。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价人应提交的其它文件

- 售后服务方案（含响应时间、响应方式、服务承诺、备品备件提供及质保期满后服

务等）验收方案、培训方案等

二、售后服务机构、人员的情况介绍：提供报价人有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力

三、货物主要技术指标和性能、生产产地、品牌、规格型号等详细资料

四、详细的交货清单

五、报价人根据自身实际情况编写的其它认为应提交的文件

备注：以上几项内容由报价人结合自身实际情况分别阐述，加以承诺，并装订在册。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日