G2018002南京森林警察学院教学多媒体运维服务

及校园公共广播系统维保服务项目公开采购公告

南京森林警察学院拟对教学多媒体运维服务及校园公共广播系统维保服务项目进行公开采购，欢迎有合适资质的单位参与本次公开采购活动。具体如下：

一、对参与报价公司的要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况的单位。

（二）具有良好的银行资信、商业信誉和综合实力，能够满足学校要求，无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（三）提供全套注册和资质证明文件(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明，组织机构代码证、银行开户许可证、法定代表人或正式授权代表的授权文件等)，并对单位基本情况介绍。

（四）有近3年内和类似单位合作的类似案例。

二、基本情况：

（一）项目地点：南京森林警察学院仙林校区

（二）项目内容：见附件一

（三）现场勘查：本项目需要现场勘查并充分理解使用方意图。

现场勘查时间：2018年1月12日15:30（过时不候）

现场勘查地点：南京市栖霞区仙林大学城文澜路28号

现场勘查联系人：王军国  025-85878969

三、报价及付款条件

（一）项目报价为一次性报价方式，根据报价人实际情况自主进行，是本文件所确定范围内全部工作内容的价格体现。

（二）报价单位可以对上述一个项目或所有项目进行报价，但是合并项目不得拆分报价，且最低价不作为成交保证，对成交结果学校不解释。

（三）具体付款方式见附件一。报价单位同时须书面承诺愿意缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金一年服务无问题，无息退还。

四、评审办法

由校方资产处、使用部门及相关专家结合报价文件内容综合评议确定。

五、文件递交

请有意参与报价的单位于2018年1月17日8:30—9:00将相关文件（密封，一式叁份，文件需装订成一册并标注页码和总页码）送交至仙林大学城文澜路28号行政科研楼103室，逾期送达的文件将被拒绝。

六、联系人及联系方式

采购联系人：王华忠  胡京林

联系方式：031-85878721   85878966

南京森林警察学院
                               2018年1月9日

附件一 ：项目内容及技术要求

分包一：教学多媒体运维服务项目内容及技术要求  预算9万元

我校教学多媒体运维项目合同将于2018年3月1日到期，为保证运维工作的延续性，保障学校正常教学秩序，现重新购买运维服务。

1.运维范围：南京森林警察学院教学多媒体系统包括但不限于66间公共教室、2间报

告厅网络中控、投影、扩声和教师电脑系统及附属设施。

2.维护工作内容

【日常运维】

每周一至周五7:40-19：30，运维服务工作人员在学校校内提供现场驻场服务，对运维范围内所有系统、设备进行检查、调试、维修和保养，建立设备档案，同时配合学校对使用教学多媒体系统的所有教师进行服务，保障学校多媒体教室内各种教学活动正常开展。如遇学校校历、作息时间调整，运维人员需按学校要求到岗，国家法定节假日正常休息。

【设备巡检及维护服务】

每日上午、下午、晚上上课前后巡视教室多媒体使用情况，发现问题及时处理；

每月对所有设备进行全面普查，校准所有教室无线话筒音效、投影机投影效果、网络中控运行状态，检查所有设备连接线、电池等耗材使用情况，整理多媒体讲桌内线路，清理桌面及内部尘土、杂物，保证桌面及设备运行环境整洁，如有异常、及时处理并登记；

学期开课之前一周、期末结课之后一周，对教学多媒体系统进行全面检修；

建立教学多媒体巡检、维修记录档案，对所有的多媒体设备运行时长、配件更换时间、存放位置变更情况及时登记、整理、更新；

巡检及日常运维过程所需耗材、配件及替换设备需及时报知学校代表，由学校另行购买。日常耗材、低值配件经学校同意后，由项目成交人代为购置，学校按学期向项目成交人无息支付相关费用；大额配件、主要设备由学校统一购置，如学校需要可委托项目成交人完成，项目成交人有义务协助或替代学校完成购置，代为采购产生费用由学校按协商结果向项目成交人支付。

【紧急故障快速救援服务】

上课期间，教室多媒体发生故障，接报修后3分钟至现场服务。如遇重大故障无法现场排除，需通知教务部门为上课教师调换教室，设备故障4小时内无法修复的，由项目成交人免费提供除教师电脑外设备紧急备件先行服务，故障排除后及时向报修教师和教务部门反馈。

【教学多媒体建设配合工程实施】

在学校升级、改造、新建教学多媒体系统时，根据需求提供现场配合实施服务，对于多媒体设备运行情况和配置更改情况进行登记，更新完善设备统计资料。

【重大教学活动加强保障】

在每学期开学第一周及多媒体故障高发期，项目成交人须增派技术人员以保障当时所需；如遇学校涉及教学多媒体的重大教学活动，项目成交人须安排驻场服务人员在正常工作时间之外值班。

【学校交办的其他多媒体相关运维任务】

4.维护人员工作要求

4.1 主动熟悉运维范围内的系统、设备，不断提升自身技术水平；

4.2 严格遵守学校作息时间；

4.3 运维人员在岗期间必须严格遵守学校制定的各项规章制度和劳动纪律，能充分体现是代表学校履行多媒体系统管理责任与义务；

4.4 运维人员工作态度认真，对教师服务热情、周到，工作中服从学校管理和安排；

4.5 每周至少一次向学校代表汇报本周运维工作状况，如遇紧急状况实时汇报；

4.6 运维人员所需维护工具、调试设备由投标单位足量提供，需学校提供的履行领用手续方可使用，出现损坏需以旧换新，故意损毁、丢失需按价赔偿；

4.7 维护人员工作内容包含但不限于上述内容，为完成学校的运维工作，项目成交人可根据自己的项目经验和学校需求增加内容；

5.付款条件

先服务后付款，每半年无息支付合同总额的50%，全年两次付款。

所有学校向项目成交人支付的费用，在项目成交人出具学校认可的发票后10个工作日内执行。

6.服务期限及在岗人员要求

6.1 运维服务期限1年。期满若双方合作良好，经协商可续签合同，合同最长年限不超过3年。

6.2 在岗人数要求：正常情况下在岗运维人员不得少于1人，项目成交人须保证运维人员相对固定，对运维人员调整需提前15日通知学校代表人，新指派的运维人员必须要提前7个工作日到岗完成工作交接，得到学校认可后方能接替前任运维人员开展运维工作。

6.3 运维人员要求：具有大专及以上学历，年龄40岁以下，性格开朗，为人热情，有责任心，熟练使用普通话。（技术水平较高者学历和年龄要求可适当放宽）

7.报价人提供1名与指派驻场运维人员同等级别公司技术人员2017年工资明细及交纳社保证明。

分包二：校园公共广播系统维保项目内容及技术要求  预算2.5万元

1.项目概述： 南京森林警察学院校园公共广播系统（品牌：ITC，下称系统）建于2012年，为维持系统正常运行，保障学校正常教学秩序，现为该系统购买1年期维保服务，维保内容包括但不限于机房主机、通信光缆、室内外广播线路、通信设备、功率放大器、音响等设备的维修维护。

2.维保内容：

【定期巡检】

建立设备档案，每季度1次系统全面巡检，对所有设备、线路运行状态进行检查、调试、维修、保养和设备整理，巡检结束提供书面报告，发现系统存在安全隐患时需提供整改建议。

【故障救援】

接报修电话后4小时内派专业人员到现场处理。如遇重大故障8小时内无法排除，项目成交人免费提供相同型号设备（或兼容设备）供采购方使用。

【设备维修】

系统巡检及维修过程所需的单价低于100元的耗材、配件、设备由项目成交人免费提供；其它耗材、配件、设备经学校同意后由项目成交人按递交报价文件时的报价购买并安装（后附报价清单），维修设备时项目成交人需告知学校故障原因及维修所需费用，经学校同意后实施维修。

【制定系统应急预案】

项目成交人须在充分了解学校系统使用场景后，制定系统故障应急预案，保障学校各项活动正常开展。

【学校交办的本系统其他相关维保任务】

维保范围包含但不仅限于上述内容，为完成学校的维保工作，项目成交人须根据自身项目经验和学校实际需要增加维保内容。

3.付款条件

中标价格为维保服务费，不包含设备购置与维修费用。

先服务后付款，学校每半年向项目成交人无息支付合同总额的50%，全年两次付款。

设备购置与维修产生的费用由学校按季度另行向项目成交人支付。

所有学校向项目成交人支付的费用，在项目成交人出具学校认可的发票后10个工作日内执行

4.服务期限及其它要求

4.1 本次运维服务期限：1年，期满若双方合作良好，经协商可续签合同，合同最长年限不超过3年。

4.2 服务人员要求：项目成交人技术人员因在学校场地实施维保服务过程中产生的人身安全、设备工具、劳务费用等均有项目成交人自行负责，因项目成交人人员造成的学校设备损坏、信息泄露等问题由项目成交人承担相关责任。

附件二：

建议格式文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

报价人：_________

______年____月____日

报价一览表

（按分项提供）

货币单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价，为一次性报价方式。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

校园公共广播设备器材报价明细表

货币单位：  元人民币

| 序号 | 名称 | 现有设备 |  |  | 同规格设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 单价 |
| 1 | 数字音频主机控制软件 | MS-8000R | ITC |  |  |  |  |
| 2 | 全数字音频广播主机(含数字音频四通道编码器) | MS-2000 | ITC |  |  |  |  |
| 3 | 数字音频呼叫站 | T-6702 | ITC |  |  |  |  |
| 4 | 数字音频呼叫站操作扩展台 | T-6702A | ITC |  |  |  |  |
| 5 | 消防报警处理器 | T-6223(A) | ITC |  |  |  |  |
| 6 | 监听终端 | T-6705A | ITC |  |  |  |  |
| 7 | 监听音箱 | T-601S(定阻) | ITC |  |  |  |  |
| 8 | 强插电源 | T-6211(A) | ITC |  |  |  |  |
| 9 | 顺序电源启动器 | T-6216 | ITC |  |  |  |  |
| 10 | 调音台 | TS-6P | ITC |  |  |  |  |
| 11 | 数字音频单通道解码器 | T-6701 | ITC |  |  |  |  |
| 12 | 定压功放 | T-6650 | ITC |  |  |  |  |
| 13 | 定压功放 | T-61000 | ITC |  |  |  |  |
| 14 | 吸顶扬声器 | T-105U | ITC |  |  |  |  |
| 15 | 室外防水音柱 | T-901 | ITC |  |  |  |  |
| 16 | 数字音频四通道解码器 | T-6704 | ITC |  |  |  |  |
| 17 | 定压功放 | T-6500 | ITC |  |  |  |  |
| 18 | 壁挂扬声器 | T-601S | ITC |  |  |  |  |
| 19 | 消防型音量调节器 | T-16FC | ITC |  |  |  |  |
| 20 | 草坪音箱 | T-300EA | ITC |  |  |  |  |
| 20 | 光纤收发器 | NTC-FE111-S25 | 凯图 |  |  |  |  |
| 报价说明 | “同规格设备”为“现有设备”可供更换的设备，需兼容系统现有其他设备，每行两项至少有一项填写准确报价；现有主机控制软件为永久授权，无需报价；本清单未尽的系统维保所需其它设备器材可自行添加报价。 |  |  |  |  |  |  |

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于资格文件的证明函

南京森林警察学院：

本单位愿就贵校组织实施的编号为G2018002的采购活动进行报价。本单位所提交的报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（报价人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就本项目一切活动的合法授权代表，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

授权代表无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

报价人名称（公章）：_____________________________

日期：__________________________________

报价人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产：万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债：万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于保证金的承诺函

致：南京森林警察学院：

自合同签订之日起，我单位愿意缴纳人民币：           元（大写：                合同金额的5%）作为保证金，并无条件服从贵方关于保证金的规定。

若未按要求提交保证金，我单位将自动放弃本项目，所造成的损失均由我单位承担。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

关于对报价产品承担质量责任的声明函

致：南京森林警察学院：

我单位保证所供应产品质量完全合格，符合国家及行业标准，且完全能满足贵单位对于质量、品名、规格的要求。

若因我单位提供的标的物质量问题而引起的一切后果，责任均由我单位承担。

特此声明

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

参加本项目实施组成人员资历一览表

（一人一表）

报价文件中应提供有关设计、监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、履历、类似项目或工作经验等。报价文件需详细注明该人员在本项目中所承担的任务和责任，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有其提供的服务均已包含在合同总价内，并在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |
| 技术认证 |  |  |  |  |  |
| 2.工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目或工程 |  |  | 项目中任职 | 备注 |

提供最近一年内任意两个月社保缴纳证明。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 报价人的 承诺或说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货方式 | 免费送至学校使用人 |  |  |  |
| 交货地点 | 校方指定 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 保证金 | 提交合同价5%的保证金 |  |  |  |
| 质保及售后 |  |  |  |  |
| 备品备件 | 提供项目内产品相应备品备件 |  |  |  |
| 供货期限 | 合同签订后 日内 |  |  |  |
| 相关授权 |  |  |  |  |
| 税收缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 社保缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与公告文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列

在偏离表中，否则将认为报价人完全接受公告文件的要求。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

近三年内同类服务业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 行业领域 | 起止时间 | 业务描述 | 业主评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提交完整合同复印件及业主评价原件，否则将不予认可。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价人应提交的其它文件

- 售后服务方案（含响应时间、响应方式、服务承诺、备品备件提供及质保期满后服

务等）验收方案、培训方案等

二、售后服务机构、人员的情况介绍：提供报价人有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力

三、产品主要技术指标和性能、生产产地、品牌、规格型号等详细资料

四、详细的交货清单

五、报价人根据自身实际情况编写的其它认为应提交的文件

备注：以上几项内容由报价人结合自身实际情况分别阐述，加以承诺，并装订在册。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日