G2018020南京森林警察学院空调维保服务项目公开采购公告

南京森林警察学院拟对空调维保服务项目进行公开采购，欢迎有合适资质的单位参与本次公开采购活动。具体如下：

一、对参与报价公司的要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况的单位。

（二）具有良好的银行资信、商业信誉和综合实力，能够满足学校要求，无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（三）提供全套注册和资质证明文件(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明，组织机构代码证、银行开户许可证、法定代表人或正式授权代表的授权文件等)，并对单位基本情况介绍。

（四）有近3年内和类似单位合作的类似案例。

（五）不得挂靠第三方单位参与本次采购活动，取得供货资格后不得将项目全部或部分转包、分包，否则经查实后，学校立即终止合同，由此引起的一切后果由其自行承担。

二、基本情况：

（一）项目地点：南京森林警察学院仙林校区

（二）项目预算：10万元/年

（三）项目内容及具体要求：见附件一

三、报价及付款条件

（一）项目报价为一次性报价方式，根据报价人实际情况自主进行，是本文件所确定范围内全部工作内容的价格体现，最低价不作为成交保证，对成交结果学校不解释。

（二）付款方式为先服务，后付款。每半年付款一次。报价人同时须书面承诺愿意缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金一年服务无问题，无息退还。

四、评审办法

由校方资产处、使用部门及相关专家结合报价文件内容综合评议确定。

五、文件递交

请有意参与报价的单位于2018年6月19日14:00—14:30将报价文件一式三份（文件须密封、标注目录、标注页码和总页码，正反打印复印并胶装）送交至仙林大学城文澜路28号行政科研楼103室，逾期送达的文件将被拒绝。

六、联系人及联系方式

采购部门联系人：王华忠  胡京林

联系方式：025-85878721   85878966

使用部门联系人：周广洋

联系方式：025-85878835

南京森林警察学院
                               2018年6月8日

附件一 ：项目内容及具体要求

# 中央空调维护保养

# 1.标的物概况：

| 设备地点 | 品牌 | 设备型号及数量等 |
| --- | --- | --- |
| 图书馆水系统中央空调 | TICA | 室外主机：TCA401NH 6台 |
|  |  | 室外主机：TCA301CH 8台 |
|  |  | 新风机组 11台 |
|  |  | 卧式暗装风机盘管 162台 |
| 报告厅 | 麦克维尔 | MMC125LRA室外主机 7台 |
|  |  | 出风口 50个 |
| 南食堂 | 日立 | 室外主机RAS-730FS 24台 |
|  |  | 室内机RCI-140FS 120台 |
| 北食堂 | 大金 | 室外主机RZP400PAY1 8台 |
|  |  | 室外主机RZP300PAY1 4台 |
|  |  | 室内机FZFP140LV 30台 |
| 行政楼 | 三菱 | 室外机PUHY-P750(30匹) 6台 |
|  |  | PUHY-P500（20匹） 1台 |
|  |  | PUH-5+PLH-5（5匹 4台 |
|  |  | 室内机 92台 |
| 图书馆 北楼 一楼 | 三菱 | 室外机PUHY-P500（20匹 2台 |
|  |  | PUH-5+PLH-5（5匹） 2台 |
|  |  | 室内机 9台 |
| 医务所 | 三菱 | 室外机PUHY-P750(30匹) 1台 |
|  |  | 室内机 9台 |

# 2.服务内容：

# 2.1 每个月的常规保养内容，包括但不限于检查一次测温探头，损坏的探头及时更换；检查一次机组运行情况，记录、分析数据；检查一次扇叶，松动的重新紧固；检查一次风机电机的工作情况，轴承缺油应及时添加润滑脂；检查一次压缩机、风机的工作电流；检查一次压缩机工作时各部位的温度。

# 2.2每三个月的常规保养内容，包括但不限于检查一次氟系统压力，有异常应查明原因及时处理。

# 2.3每半年的常规保养内容，包括但不限于：对电控柜内部进行一次清洁，紧固所有接线螺丝；检查膨胀阀、换相阀、电磁阀等阀件的工作状况；检查自动控制系统的动作程序；检查空调的震动性、噪声；对风换热器检查一次；对主机机壳进行去污除锈处理；清洗一次冷凝器；提供一次包括但不限于压缩机冷媒状况，气管、液管的固定情况，冷凝水的排放情况，冷凝水管的固定情况，冷凝器翅片、室外机的散热情况，压缩机的吸气温度和排气温度，设备电线的连接及绝缘情况等的定期设备维护保养检查。

# 2.4 其他保养内容：每年两次检查各安全保护装置及其设定值是否符合要求，不符合的重新调整；每年两次检查工况模式，各工况模式是否都能在各自工作条件下正常工作；不定期的巡查，通过电话回访和上门服务，及时详细的了解空调的使用情况；其他按国家规范和行业规定必须完成的工作。

# 2.5室内机的常规保养：检查风机有无擦壳现象，如有，及时解决；检查电子膨胀阀的工作情况；检查水泵及浮子开关的工作情况；检查风扇电机有无异常，如有，现场能解决的，当天解决；检查室内控制器有无异常情况，如有，及时维修；检查集水盘的排水是否通畅。

# 2.6空调系统的清洗：

# 2.6.1每年两次换季和使用期内不定期对末端过滤网进行清洗及消毒处理；每年在空调使用之前用风冷器的专用清洗剂进行清洗，提高空调的制冷/制热效果。

# 2.6.2特别针对图书馆水系统中央空调清洗要求：必须是对整个系统进行彻底清洗，包括中央空调冷、热系统的主机蒸发器、分集水路、管线、主管路过滤器、新风系统、风机盘管、滤网，必须使用中性清洗剂，保证对设备100%无腐蚀损坏，清洗后所有设备能够正常工作，效果达到初装的80%。

# 2.7对计划维护保养以外突发的故障，投标人须保证在接到报修信息后2小时内安排人员检修，一般故障4小时内解决，重大故障配件到货后8小时内解决。采购人有重大活动时，投标人须派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程驻场服务。

# 3.维保范围中800元（含800元）以内的配件由报价人免费提供，如超额配件费用由报告学校，双方协商确定由报价人购买更换或学校购买由报价人更换。

# 4.如有老旧空调报废更新的，总价按功率比例核减。

5.服务期限：本次服务期限3年。合同按每年一签，合同到期前，由项目成交人书面提示学校，经学校对上一年服务进行评价，符合学校要求，则续签一年。

附件二：评审办法

| 序号 | 项目及编号 | 基础分值 | 评分标准 | 所在 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务及技术分 N1 | 70 | （1）报价人提供近3年来签署的类似案例（以其自身合同为准），要求必须提供与最终用户签订的合同复印件（原件备查），每提供一个合同案例得2分，否则不得分，最高得12分。（0-12分） |  |
|  |  |  | （2）报价人提供有效期内的ISO系列质量管理体系认证的，有1个得1分，最高得2分，不提供不得分。（0-2分） |  |
|  |  |  | （3）由原品牌空调制造单位实施维保的或由原品牌空调制造单位书面承诺提供技术保障的得5分。（0-5分） |  |
|  |  |  | （4）对计划维护保养以外突发的故障响应时间做出的承诺进行比较打分，完全满足学校要求得3分，明显优于学校要求加2分，不满足不得分，须提供相关证明文件。（0-5分） |  |
|  |  |  | （5）根据报价人提供的详细、全面、切实可行的项目实施方案、保养方案、清洗方案、服务方案、项目结束后的交接、验收方案进行比较打分。优得20-25分，良得10-15分，中得3-7分，差或未提供得0分。（0-25分） |  |
|  |  |  | （6）根据报价人提供的拟派项目负责人情况表及拟派本项目成员情况表中专业技术人员及特种技术人员情况进行比较打分，人员配置合理，专业性程度高10-8分，一般6-5分，差或未提供0分。（0-10分） |  |
|  |  |  | (7)报价人提供本地化服务支持，并提供证明文件。（0-5分） |  |
|  |  |  | (8) 根据报价人文件编制完整程度，格式规范程度、装订整齐程度等进行比较打分，其中目录内容对应易查找，真实、完整，加1分，如出现未编写目录、页码以及计算错误、未正反打印复印等情形，将扣除该项全部分值，本项目最高得分2分。（0-2分） |  |
|  |  |  | （9）根据报价文件所承诺的其他优惠条件进行打分，最高得分不超过4分。（0-4分） |  |
| 2 | 价格分 N2 | 30 | 价格最低的有效报价人的最终报价为评审基准价，其价格分为30分。其他有效报价人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价/报价）×基础分值；有效报价人是指实质上响应文件要求的所有报价人。分值保留小数点后2位。 |  |
| 3 | 总分N |  | N＝N1＋N2 |  |

附件三：

建议格式文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

报价人：_________

______年____月____日

# 报价文件索引目录表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 报价材料 |  | 报价一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 分项报价明细表 |  |  |  |  |
|  |  | 关于保证金的承诺函 |  |  |  |  |
| 商务及技术材料 |  | 关于资格文件的证明函 |  |  |  |  |
|  |  | 资格证明文件（按顺序提供） |  |  |  |  |
|  |  | 响应截止时间前三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 |  |  |  |  |
|  |  | 偏离表 |  |  |  |  |
|  |  | 报价人资格声明 |  |  |  |  |
|  |  | 拟派项目负责人情况表及拟派本项目成员情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 近三年内同类服务业绩 |  |  |  |  |
|  |  | 关于对报价产品承担质量责任的声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 报价人应提交的其他文件 |  |  |  |  |

此表应放置报价文件第一页。

报价一览表

货币单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价，为一次性报价方式。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

分项报价明细表

货币单位：元  人民币

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 供货期 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1.此表可以根据需要自行增减行数。

2.项目如有分包，请各报价人按投报的分包分别列表。

3.维保范围中800元（含800元）以内的配件单独报价。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

关于保证金的承诺函

致 南京森林警察学院：

自合同签订之日起，我单位愿意缴纳人民币：           元（大写：                合同金额的5%）作为保证金，并无条件服从贵方关于保证金的规定。

若未按要求提交保证金，我单位将自动放弃本项目，所造成的损失均由我单位承担。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

关于资格文件的证明函

致 南京森林警察学院：

本单位愿就贵校组织实施的编号为G2018019的采购活动进行报价。本单位所提交的报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

资格证明文件目录

包含但不限于以下几种：

一、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围（如营业执照或法人登记证书等）；

二、上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

四、法定代表人证明文件及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

五、响应函；

六、有效期内的ISO系列管理体系认证；

七、根据本文件采购需求还需提供的其他证明文件

注：以上均须复印件加盖公章。

须知：

1.报价人应提交相关证明文件以及提供其他有关资料；

2.报价人提供的资格文件将由学校使用，并据此进行评价和判断，确定其资格和履约能力。

3.报价人提交的文件将给予保密，但不退还。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                         。

主要专业技术能力有：                   。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

法定代表人资格证明

致 南京森林警察学院：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码        现任我单位         职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：              身份证号码：

统一社会信用代码：            单位类型：

经营范围：

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

粘贴法定代表人（身份证复印件，正反面）

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（报价人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就本项目一切活动的合法授权代表，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

授权代表无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

报价人名称（公章）：_____________________________

日期：__________________________________

响应函

致 南京森林警察学院：

根据贵方的       号文件，正式授权下述签字人________ (姓名和职务)代表我方_________（报价人的名称），全权处理本次项目的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按公告文件规定的各项要求，向学校提供所需服务。

2.我们已详细审核全部公告文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的报价文件接收截止时间起遵循本报价文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在报价文件接收截止时间后规定的有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的保证金可被贵方没收，并列入学校的黑名单。

5.同意向学校提供可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据公告文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在公告文件规定的时间完成项目，交付学校验收、使用。

7.遵守公告文件中要求的收费项目和标准。

8.与本报价人有关的正式通讯地址为：

地   址：

电话/传真：

9.与本报价人有关的正式开户银行：

开户银行：

账   号：                      _

10.与本报价人有关的正式联系人员：

报价人代表姓名（签字）：

报价人代表联系方式：

11.与本报价人有关的正式单位信息：

报价人人名称（公章）：

日    期：       年    月   日

偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离： |  |  |  |  |
| 项目地点 | 校方指定 |  |  |  |
| 付款方式 | 付款方式为先服务，后付款。每半年付款一次。 |  |  |  |
| 保证金 | 提交合同价5%的保证金 |  |  |  |
| 对计划维护保养以外突发的故障响应时间做出的承诺 |  |  |  |  |
| 备品备件 |  |  |  |  |
| 相关授权 或来源证明 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 技术偏离： |  |  |  |  |

注：1.报价人提交的文件中的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人完全接受文件的要求。

2.技术偏离情况由报价人自行粘贴填写。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于查阅。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

报价人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产：万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债：万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

拟派项目负责人情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职务 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 工作年限 |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业/执业资格 |  |  | 取得职业/执业资格时间 |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （类型/金额） |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

注：

1.须提供相关证明材料。

2.项目负责人一旦确定，原则上不再变更，若变更，须征得学校同意。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

拟派本项目成员情况表

项目名称:______________                           项目编号:______________

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 项目组中担任的职务 | 技术职称 | 相关工作年限 | 类似项目经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

提供2018年以来报价人为其办理的任意2个月社保证明，以保险管理部门出具的证

明为准。

1.须提供相关证明材料；

2.项目组成员一旦确定，原则上不再变更，若变更，须征得学校同意。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

近三年内同类服务业绩

（2015年6月1日起算）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 起止时间 | 项目实施地 | 合同金额 | 业主评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

2.业绩时间以合同签订时间为准。

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

关于对报价产品承担质量责任的声明函

致 南京森林警察学院：

我单位保证所供应产品质量完全合格，符合国家及行业标准，且完全能满足贵单位对于质量、品名、规格的要求。

若因我单位提供的标的物质量问题而引起的一切后果，责任均由我单位承担。

特此声明

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：

报价人应准备的其它文件

包括但不限于以下内容：

一、项目实施方案（包括但不限于拟投入的生产设备、现场人员的综合能力等）

二、保养方案、清洗方案

三、服务方案（含响应时间、响应方式、服务承诺、备品备件提供等）

四、项目结束后的交接、验收方案

五、报价人根据自身实际情况编写的其它认为应提交的文件

注：以上内容，由报价人结合本文件评标办法的要求详细描述并提供相关证明文件，并由报价人结合自身实际情况分别阐述，加以承诺，并装订在册

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日期：